## خوداظهاری
جدول AVL محصولات شرکت های سازنده - عضو انجمن صنفی اتوماسیون صنعتی ایران
| مشخصات شرکت |  |  |  |  | مشخصات محصول | [5 empty] | وضعیت تاییدیه ها | [13 empty] | شرح مشخصات فنی کالا و دامنه توان تولید
| ردیف | تاریخ خوداظهاری | نام شرکت | تلفن های تماس | مدیر فروش | نام کالا | مدل | شرح فنی کالا و گستره تولید | ایران کد | ISIC CODE | HS CODE | استاندارد تضمین کیفیت ISO | مرجع صادر کننده | استاندارد تست نمونه | مرجع صادر کننده | استاندارد EX | مرجع صادر کننده | ثبت در پروانه بهره برداری | ثبت در سایت توانیران | ثبت در وندورلیست وزارت نفت AVL | ثبت در وندورلیست وزارت نیرو | مرجع صادر کننده | دانش بنیان | سایر وندورلیست ها با ذکر نام | مرجع صادر کننده
| 1 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 026-35701323 | مرتضی مخلص آبادی | MAPCS I | I | DCS/FCS | - | - | 90328900 | ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 IMS مدیریت انرژی تعالی سازمانی | توف نورد | IEC 61131-2 : 2007 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC/EN 61000-4-3 CISPR 16-2-3 IEC 60068-2-14, test Na IEC 60068-2-14, test Nb IEC 60068-2-6, test Fc IEC 60068-2-27, test Ea | KEMA EPIL | - | - | - | - | دارد | دارد | پژوهشگاه نیرو | دارد | وزارت صنعت معدن تجارت برق حرارتی هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس | وزارتخانه و هلدینگ مربوطه | توان تولید سالیانه صدهزار I/O و با امکان افزایش تا دویست هزار I/O در سال
| 2 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 026-35701323 | مرتضی مخلص آبادی | MAPCS II | II | DCS/FCS | - | - | 90328900 | ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 IMS مدیریت انرژی تعالی سازمانی | توف نورد | IEC 61131-2 : 2007 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC/EN 61000-4-3 CISPR 16-2-3 IEC 60068-2-14, test Na IEC 60068-2-14, test Nb IEC 60068-2-6, test Fc IEC 60068-2-27, test Ea | EPIL | - | - | - | - | دارد | دارد | پژوهشگاه نیرو | دارد | وزارت صنعت معدن تجارت برق حرارتی هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس | وزارتخانه و هلدینگ مربوطه | توان تولید سالیانه صدهزار I/O و با امکان افزایش تا دویست هزار I/O در سال
| 3 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 026-35701323 | مرتضی مخلص آبادی | MRT | 451 | RTU | - | - | 90328900 | - | - | IEC 61131-2 : 2007 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC/EN 61000-4-3 CISPR 16-2-3 IEC 60068-2-14, test Na IEC 60068-2-14, test Nb IEC 60068-2-6, test Fc IEC 60068-2-27, test Ea | EPIL | - | - | - | - | دارد | دارد | پژوهشگاه نیرو | دارد | - | - | سیستم مدولار با پروتکل ارتباطی CAN مابین پردازشگر و کارتهای I/O - Hot-Swappable بودن کارتها - دارای یک گیگابایت رم داخلی، 16 گیگابایت رم MMC، پردازشگر چهار هسته 64 بیت با سرعت 1.2 گیگا هرتز - دارای پورت اترنت، پورت RS-232، پورت RS-485 - توانایی افزایش تا 31 عدد کارت I/O - پشتیبانی از پروتکل های: Modbus،IEC 60870-5-101/104 ، DNP3، OPC UA، SQLite، GSP، S7 Connect - شبیه سازی لاجیک به صورت Offline با توان تولید پانصد دستگاه در سال که قابلیت افزایش تا 1000 دستگاه در سال را دارد.
| 4 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | سیستم‌های یکپارچه برق و کنترل توربین‌های گاز و بخار | [11 empty] | * | * |  | *
| 5 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | سیستم‌های کنترل گاورنر توربین، | [11 empty] | * | * | * | *
| 6 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | حفاظت توربین، | [11 empty] | * | * | * | *
| 7 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | کنترل توزیع شده پلنت، | [11 empty] | * | * | * | * |  | *
| 8 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | کنترل و حفاظت بویلر و برنر، | [11 empty] | * | * | * | * |  | *
| 9 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | حفاظت ژنراتور و ترانس، | [11 empty] | * | * |  | *
| 10 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | تحریک ژنراتور، | [11 empty] | * | * |  | *
| 11 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | راه‌انداز ژنراتور و حفاظت زمین | [11 empty] | * | * |  | *
| 12 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | سیستم‌های یکپارچه برق و کنترل توربین‌های بادی | [11 empty] | * | * |  | *
| 13 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | سیستم‌های کنترل توربین ژنراتور بادی، | [11 empty] | * | * |  | *
| 14 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | مانیتورینگ TB، | [11 empty] | * | * |  | *
| 15 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | پایش وضعیت توربین ژنراتور بادی، | [11 empty] | * | * |  | *
| 16 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | کنترل پیچ، | [11 empty] | * | * |  | *
| 17 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | YAW، | [11 empty] | * | * |  | *
| 18 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | کانورتر DFIG، | [11 empty] | * | * |  | *
| 19 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | تابلو توزیع و حفاظت برق و مانیتورینگ مزارع بادی | [11 empty] | * | * |  | *
| 20 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | سیستم‌های جامع برق، کنترل و حفاظت مزارع خورشیدی (فتوولتائیک) | [11 empty] | * | * |  | *
| 21 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | اینورترهای متصل به شبکه و غیرمتصل به شبکه، | [11 empty] | * | * |  | *
| 22 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | تابلوهای توزیع برق و حفاظت برق (سوئیچگیر)، | [11 empty] | * | * |  | *
| 23 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | سیستم‌های مانیتورینگ مزارع خورشیدی | [11 empty] | * | * |  | * |  | *
| 24 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | سیستم‌های یکپارچه برق و کنترل سایت‌های صنعتی | [11 empty] | * | * |  | * |  | *
| 25 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | کنترل سوخت مایع، | [11 empty] | * | * | * | * |  | *
| 26 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | تجهیزات اتوماسیون و کنترل سیستم‌های تولید آب دمین و تصفیه‌خانه (WTP)، | [11 empty] | * | * | * | * |  | *
| 27 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | سیستم FGS | [11 empty] | * | * |  | *
| 28 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | سیستم‌های تصفیه آب کندانس ورودی به بویلر (CPP) در نیروگاه و پلنت‌های پالایشگاه و پتروشیمی | [11 empty] | * | * | * | * |  | *
| 29 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | سیستم‌های مدیریت شبکه‌های هوشمند | [11 empty] | * | * | * | *
| 30 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | سیستم‌های مدیریت بار و مصرف انرژی نیروگاه‌های مود جزیره ‌ای (PMS/PDCS)، | [11 empty] | * | * | * | *
| 31 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | سیستم مدیریت شبکه و دریافت دیتا Scada | [11 empty] | * | * | * | * |  | *
| 32 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | سیستم ذخیره‌ساز انرژی مپنا | [11 empty] | * | * |  | *
| 33 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | سیستم ذخیره‌ساز انرژی مپنا (BESS صنعتی) | [11 empty] | * | * |  | *
| 34 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | فناوری درایو | [11 empty] | * | * |  | *
| 35 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | انواع مبدل، | [11 empty] | * | * |  | *
| 36 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | باطری شارژر و اینورتر، | [11 empty] | * | * |  | *
| 37 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | سیستم درایو و کنترل دور موتور فرکانس متغیر VFD | [11 empty] | * | * |  | *
| 38 | 15/08/1401 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 2635701000 |  | شارژر DC خودرو برقی با توان 60 کیلووات | MECO DCSC CCS_CHAdeMO_GB/T_AC 60 | شارژر DC خودرو برقی با توان 60 کیلووات و قابلیت پشتیبانی از پروتکل های شارژ CHAdeMO، CCS و GB/T. همچنین این شارژر امکان مانیتورینگ، عیب یابی و بروزرسانی از راه دور را بر اساس پروتکل استاندارد OCPP داراست. | ندارد | 3110512527 | 85044020 | CH22/0060 | SGS سوئیس | CE | اپیل | ندارد |  | 249728/1/100 | ندارد | ندارد | ندارد |  | تایید سطح 2 |  |  | سالیانه 100 عدد
| 39 | 15/08/1401 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 2635701000 |  | شارژر DC خودرو برقی با توان 30 کیلووات دیواری | MECO DCWC CCS_CHAdeMO_GB/T_AC 30 | شارژر DC دیواری خودرو برقی با توان 30 کیلووات و قابلیت پشتیبانی از یکی از پروتکل های شارژ CHAdeMO، CCS و GB/T. همچنین این شارژر امکان مانیتورینگ، عیب یابی و بروزرسانی از راه دور را بر اساس پروتکل استاندارد OCPP داراست. | ندارد | 3110512527 | 85044020 | CH22/0060 | SGS سوئیس | CE | اپیل | ندارد |  | 249728/1/100 | ندارد | ندارد | ندارد |  | ندارد |  |  | سالیانه 200 عدد
| 40 | 15/08/1401 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 2635701000 |  | شارژر AC والباکس خودرو برقی | EV WallBox Charger | شارژر AC دیواری خودرو برقی با توان های 7.4، 11 و 22 کیلووات با پروتکل AC Type2 مطابق استاندارد IEC62196. این شارژر امکان مانیتورینگ، عیب یابی و بروز رسانی از راه دور را بر اساس پروتکل استاندارد OCPP داراست. شامل ماژول های ارتباطی WIFI، 3G/4G بوده و ارتباط با کاربر از طریق کارت RFID و همچنین Qr-Code انجام می گیرد. | ندارد | 3110512528 | 85044020 | CH22/0060 | SGS سوئیس | CE/ Certification Number: OSE-20-1215/01 | SZUTEST | ندارد |  | 249728/1/100 | ندارد | ندارد | ندارد |  | ندارد |  |  | سالیانه 500 عدد
| 41 | 15/08/1401 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 2635701000 |  | شارژر پرتابل خودرو برقی | MAP AC-P1-Basic | شارژر AC پرتابل خودرو برقی با توان 3.7 کیلووات با قابلیت پشتیبانی از پروتکل AC Type2 مطابق استاندارد IEC62196 می باشد. این شارژر دارای قابلیت تنظیم جریان از طریق کارت RFID از 4 تا 16 آمپر را دارا می باشد. همچنین دارای تایمر جهت به تاخیر انداختن زمان شارژ می باشد. | ندارد | 3110512528 | 85044020 | CH22/0060 | SGS سوئیس | CE-شماره پیگیری: L1-70002-T2 | اپیل | ندارد |  | 249728/1/100 | ندارد | ندارد | ندارد |  | ندارد |  |  | سالانه 5000 عدد
| 42 | 15/08/1401 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 2635701000 |  | شارژر سریع 360 کیلوواتی اتوبوس برقی | MECO DCLSSC CCS_CHAdeMO_GB/T_AC 360 | شارژر سریع اتوبوس برقی شامل دو عدد ماژول پاور 180 کیلوواتی به همراه دو عدد دیسپنسر با پشتیبانی از پروتکل CCS. این شارژر توانایی شارژ 4 عدد اتوبوس را به صورت همزمان و یا به صورت ترتیبی دارا می باشد. همچنین این شارژر امکان مانیتورینگ، عیب یابی و بروزرسانی از راه دور را بر اساس پروتکل استاندارد OCPP داراست. در این شارژر هر دیسپنسر شامل دو نازل CCS می باشد که می تواند به یک اتوبوس و یا به دو اتوبوس مجزا وصل شده و عملیات شارژ را انجام دهد. | ندارد | 3110512526 | 85044020 | CH22/0060 | SGS سوئیس |  |  | ندارد |  | 249728/1/100 | ندارد | ندارد | ندارد |  | تایید سطح 2 |  |  | سالانه 50 عدد
| 43 | 15/08/1401 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 2635701000 |  | شارژر 6 کیلوواتی موتورسیکلت برقی | MECO Electric Motorcycle Charger | شارژر موتورسیکل با توان 6 کیلووات و تعداد 6 کانال که می تواند به صورت همزمان 6 موتورسیکلت را شارژ کند. در این شارژر ارتباط با کاربر و صدور اجازه شارژ از طریق کارت RFID و Qr-Code انجام می گیرد. همچنین این شارژر امکان مانیتورینگ، عیب یابی و بروزرسانی از راه دور را بر اساس پروتکل استاندارد OCPP داراست. | ندارد | 3110512530 | 85044020 | CH22/0060 | SGS سوئیس |  |  | ندارد |  | 249728/1/100 | ندارد | ندارد | ندارد |  | ندارد |  |  | سالانه 5000 عدد
سیستم تحریک استاتیک MAPEX یک سامانه مدرن برای کنترل ولتاژ خروجی ژنراتورهای توان متوسط و توان بالا می‌باشد. (به شرح دیتاشیت و کاتالوگ پیوست) | 44 | 1401/08/14 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 026-35701000 | خدمات مشتریان الکترونیک قدرت | سیستم تحریک ژنراتور سنکرون نیروگاهی | MAPEX | سیستم تحریک استاتیک MAPEX یک سامانه مدرن برای کنترل ولتاژ خروجی ژنراتورهای توان متوسط و توان بالا می‌باشد. |  |  |  | دارد |  | دارد |  | دارد |  | ثبت شده است |  | ثبت شده است |  |  | می باشد
کانورتور پشت‌به‌پشت نیروگاه بادی MAPDC یک کانورتر الکترونیک قدرت با کاربرد در ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه (DFIG) است. | 45 | 1401/08/14 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 026-35701000 | خدمات مشتریان الکترونیک قدرت | کانورتر پشت‌به‌پشت نیروگاه بادی | MAPDC | کانورتور پشت‌به‌پشت نیروگاه بادی MAPDC یک کانورتر الکترونیک قدرت با کاربرد در ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه (DFIG) است. |  |  |  | در حال دریافت |  | در حال دریافت |  | در حال دریافت |  | ثبت شده است |  | در حال ثبت |  |  | می باشد
| 46 | 1401/08/14 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 026-35701000 | خدمات مشتریان الکترونیک قدرت | اینورتر مرکزی خورشیدی | MAPSI | اینورتر مرکزی خورشیدی MAPSI یک اینورتر از نوع مرکزی و دارای قابلیت دنبال کردن نقطه حداکثر توان بوده و قابلیت ارائه توان راکتیو با توجه به درخواست اپراتور شبکه را دارا می‌باشد. |  |  |  | در حال دریافت |  | در حال دریافت |  | در حال دریافت |  | ثبت شده است |  | در حال ثبت |  |  | می باشد |  |  | اینورتر مرکزی خورشیدی MAPSI یک اینورتر از نوع مرکزی و دارای قابلیت دنبال کردن نقطه حداکثر توان بوده و قابلیت ارائه توان راکتیو با توجه به درخواست اپراتور شبکه را دارا می‌باشد.
| 47 | 1401/08/14 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 026-35701000 | خدمات مشتریان الکترونیک قدرت | سیستم راه‌انداز ژنراتور واحد گازی | MAPLCI | سیستم راه‌انداز ژنراتور واحد گازی MAPLCI به‌منظور راه‌اندازی توربین گاز طراحی و ساخته‌شده است. |  |  |  | در حال دریافت |  | در حال دریافت |  | در حال دریافت |  | ثبت شده است |  | در حال ثبت |  |  | می باشد |  |  | سیستم راه‌انداز ژنراتور واحد گازی MAPLCI به‌منظور راه‌اندازی توربین گاز طراحی و ساخته‌شده است.
| 48 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | مرکز پست و دیسپاچینگ | سیستم حفاظت، کنترل و DCS پست SAS | [12 empty] | * |  | *
| 49 | 1401/07/27 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 02635701631 | مهندس سعید مهین دهقان | مرکز پست و دیسپاچینگ | سیستم های جع آوری داده و مانیتورینگ | [12 empty] | * |  | *
| 50 | 1401/08/15 | ایریسا | 3136660730 | فرخ فرشادفر | اسکادا برق |  |  | 64498 |  |  | ISO14001/ ISO9001/ ISO10002/ ISO10004/ ISO450001 | Keyhan Quality Register | [9 empty] | دارای گواهی دانش بنیان رتبه یک | شرکت فولاد مبارکه |  | اخذ تأییدیه بهره برداری از فولاد مبارکه ، اخذ گواهینامه استفاده در سطوح AOC و Master RDC توسط پژوهشگاه نیرو و گواهینامه استفاده در سطوح AOC و Master RDCتوسط شرکت مدیریت شبکه پس از ارزیابی اسکادای بومی ایریسا توسط پژوهشگاه نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران
| 51 | 1401/08/15 | ایریسا | 3136660730 | فرخ فرشادفر | اسکادا سیالات |  |  | 64498 |  |  | ISO14001/ ISO9001/ ISO10002/ ISO10004/ ISO450001 | Keyhan Quality Register | [10 empty] | شرکت فولاد مبارکه
| 52 | 1401/08/15 | ایریسا | 3136660730 | فرخ فرشادفر | اسکادا محیط زیست |  |  | 64498 |  |  | ISO14001/ ISO9001/ ISO10002/ ISO10004/ ISO450001 | Keyhan Quality Register | [10 empty] | شرکت فولاد مبارکه
| 53 | 1401/08/15 | ایریسا | 3136660730 | فرخ فرشادفر | EPC اتوماسیون صنعتی |  | پروژه های اتوماسیون صنعتی سطح 1، 2 و 3 | 64498 |  |  | ISO14001/ ISO9001/ ISO10002/ ISO10004/ ISO450001 | Keyhan Quality Register | [10 empty] | شرکت فولاد مبارکه اصفهان- شرکت فولاد هرمزگان-شرکت فولاد خوزستان- شرکت فولاد خراسان- شرکت پالایش نفت بندرعباس |  | اخذ گواهینامه رتبه یک شورای عالی انفورماتیک
| 1 | 1401/08/17 | توسعه پروژه های نیرو و اتوماسیون پاژ (پناپ) | 5137052100 09120330790 | اقای سید محمد سیدی | سیستم اتوماسیون یکپارچه خطوط تولید (تجهیزات اتوماسیون و ابزار دقیق) |  | طراحی، نصب، اجرا و بهینه سازی سیستم های اتوماسیون PLC - MODULE-CPU-CARD- سنسور-ترانسمیتر فشار-فلومتر | 91012 | 312020 |  | بلی | QUALITY ASSESMENT LIA |  |  |  |  | بلی |  |  | بلی | وزارت کار و امور اجتماعی |  | فولاد خوزستان-پتروشیمی خلیج فارس-فولاد خراسان-فولاد مبارکه اصفهان- شرکت سایپا-ایران خودرو خراسان- پتروشیمی مارون- پتروشیمی جم - ذوب آهن اصفهان -فولاد آلیاژی ایران -کشت و صنعت خزائی |  | محصولی که ما آن را بومی سازی ، طراحی و پیاده سازی کرده ایم، سیستم اتوماسیون یکپارچه خطوط تولید ، می باشد. این سامانه شامل سه بخش اصلی : سخت افزار نرم افزار دانش فنی تخصصی در زمینه سیستم های کنترل هوشمند بوده و تا کنون در صنایع زیادی توسط تیم شرکت پناپ پیاده سازی شده است. این سیستم یکپارچه در کارخانجات نصب و پیاده سازی می شود به صورتی که تمام فرایند تولید ، ذخیره سازی ، پایش های انرژی ، مانیتورینگ تمام اجزای خط به صورت Real Time را بر عهده می گیرد
| 1 | 1401/08/10 | مبین پرداز سپهرآذر (مپسا) | 021-44495085 | آقای علیزاده و خانم امینی | سیستم کنترل یکپارچه DCS | طبق درخواست | سیستم های کنترل توزیع یافته | 37394 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | لیست بلند نفت | N.A | وزارت نفت | N.A | صنایع فولاد - صنایع مس - پتروشیمی و پالایشگاه‌های مختلف - پیدک
| 2 | 1401/08/11 | مبین پرداز سپهرآذر (مپسا) | 021-44495086 | آقای علیزاده و خانم امینی | سیستم کنترل یکپارچه ESD | طبق درخواست | سیستم های قطع اضطراری | 37394 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | لیست بلند نفت | N.A | وزارت نفت | N.A | صنایع فولاد - صنایع مس - پتروشیمی های مختلف - پیدک
| 3 | 1401/08/12 | مبین پرداز سپهرآذر (مپسا) | 021-44495087 | آقای علیزاده و خانم امینی | سیستم کنترل یکپارچه FGS | طبق درخواست | Fire and Gas System | 37394 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | لیست بلند نفت | N.A | وزارت نفت | N.A | صنایع فولاد - صنایع مس - پتروشیمی های مختلف - پیدک
| 4 | 1401/08/13 | مبین پرداز سپهرآذر (مپسا) | 021-44495088 | آقای علیزاده و خانم امینی | سیستم کنترل یکپارچه PLC | طبق درخواست | سیستم های کنترل برنامه پذیر | 37394 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | لیست بلند نفت | N.A | وزارت نفت | N.A | صنایع فولاد - صنایع مس - پتروشیمی های مختلف - پیدک
| 1 | 1401/08/16 | فراموج پویا | 66043700 | فرزاد یزدان پناه | پکیج اندازه گیری کمی و کیفی مواد هیدروکربوری |  |  | 3643200470580000 | [8 empty] | ü | ü | ü |  |  | ü
| 2 | 1401/08/16 | فراموج پویا | 66043700 | فرزاد یزدان پناه | ESD |  |  | 2285300470580008 | [8 empty] | ü | ü | ü |  |  | ü
| 3 | 1401/08/16 | فراموج پویا | 66043700 | فرزاد یزدان پناه | F&G |  |  | 2285300470580010 | [8 empty] | ü | ü | ü |  |  | ü
| 4 | 1401/08/16 | فراموج پویا | 66043700 | فرزاد یزدان پناه | TG/LG |  |  | 2285300470580000 | [8 empty] | ü | ü | ü |  |  | ü
| 5 | 1401/08/16 | فراموج پویا | 66043700 | فرزاد یزدان پناه | PLC |  |  | 3643200470580000 | [8 empty] | ü | ü | ü |  |  | ü
| 6 | 1401/08/17 | فراموج پویا | 66043700 | فرزاد یزدان پناه | DCS | [11 empty] | ü | ü | ü |  |  | ü
| 1 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | پنل/ سیستم | DCS/FCS | Process Control | 35828 |  | 85423100 | ISO9001 2015 | IQC |  |  |  |  | 179924314040 | ü | ü |  |  | ü | لیست بلند نفت EP، ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC صنایع پتروشیمی ایران NPC، مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت ملی گاز ایران، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی PIDMCO |  | Yokogawa-Siemens-Honeywell Emerson-HIMA-ABB-MAPCS Bentely Nevada- Vibrometer- E&H Bifold- Ruelco- Proserv
| 2 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | پنل/ سیستم | PLC | Process Control | 35828 |  | 85423100 | ISO9001 2015 | IQC |  |  |  |  | 179924314040 | ü | ü |  |  | ü | لیست بلند نفت EP، ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC صنایع پتروشیمی ایران NPC، مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت ملی گاز ایران، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی PIDMCO |  | Yokogawa-Siemens-Honeywell Emerson-HIMA-ABB-MAPCS Bentely Nevada- Vibrometer- E&H Bifold- Ruelco- Proserv
| 3 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | پنل/ سیستم | CCS | Process Control | 35828 |  | 85423100 | ISO9001 2015 | IQC |  |  |  |  | 179924314040 |  |  |  |  | ü | لیست بلند نفت EP، ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC صنایع پتروشیمی ایران NPC، مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت ملی گاز ایران، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی PIDMCO
| 4 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | پنل/ سیستم | SCS | Process Control | 35828 |  | 85423100 | ISO9001 2015 | IQC |  |  |  |  | 179924314040 |  | ü |  |  | ü | لیست بلند نفت EP،
| 5 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | سیستم | UCP | Process Control | 35828 |  |  | ISO9001 2015 | IQC
| 6 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | سیستم | PDCS PMS | Process Control | 35828 |  |  | ISO9001 2015 | IQC
| 7 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | پنل/ سیستم | CMDCS | Process Control | 35828 |  | 85423100 | ISO9001 2015 | IQC |  |  |  |  | 179924314040 | ü | ü |  |  | ü | لیست بلند نفت EP، ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC صنایع پتروشیمی ایران NPC، مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت ملی گاز ایران، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی PIDMCO |  | Condition Monitoring & Dynamic Control System
| 8 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | پنل/ سیستم | ICSS | Process Control | 35828 |  |  | ISO9001 2015 | IQC |  |  |  |  | 179924314040 | [7 empty] | TCS (Turbine Control System) TMC (Turbine Management Control)
| 9 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | پنل/ سیستم | Gas Analyzer | Process Control | 35828 |  | 90271000 | ISO9001 2015 | IQC |  |  |  |  | 179924314040 | ü
| 10 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | پنل/ سیستم | Liquid Analyzer | Process Control | 35828 |  |  | ISO9001 2015 | IQC |  |  |  |  | 179924314040 | ü
| 11 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | پنل/ سیستم | Online Sampling System | Process Control | 35828 |  | 90261090 84148010 | ISO9001 2015 | IQC |  |  |  |  | 179924314040 | ü
| 12 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | پنل/ سیستم | CEMS Analyzer | Process Control | 35828 |  | 90261010 90271000 | ISO9001 2015 | IQC |  |  |  |  | 179924314040 | ü
| 13 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | پنل/ سیستم | Process Analyzer | Process Control | 35828 |  | 90273020 | ISO9001 2015 | IQC |  |  |  |  | 179924314040 | ü
| 14 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | سیستم | FGV | Process Control | 35828 |  | 84119990 | ISO9001 2015 | IQC | [6 empty] | ü |  |  | ü | لیست بلند نفت EP |  | Fuel Gas Valve
| 15 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | پنل/ سیستم | ESD | Safety | 35828 |  | 85423100 | ISO9001 2015 | IQC |  |  |  |  | 179924314040 | ü | ü |  |  | ü | لیست بلند نفت EP، ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC صنایع پتروشیمی ایران NPC، مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت ملی گاز ایران، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی PIDMCO
| 16 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | پنل/ سیستم | FGS/ FGMS | Safety | 35828 |  | 85423100 | ISO9001 2015 | IQC |  |  |  |  | 179924314040 | ü | ü |  |  | ü | لیست بلند نفت EP، ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC صنایع پتروشیمی ایران NPC، مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت ملی گاز ایران، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی PIDMCO
| 17 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | سیستم | SIS/SAS/ SCS | Safety | 35828 |  |  | ISO9001 2015 | IQC |  |  |  |  | 179924314040 | ü | ü |  |  | ü | لیست بلند نفت EP، ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC صنایع پتروشیمی ایران NPC، مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت ملی گاز ایران، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی PIDMCO
| 18 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | پنل/ سیستم | BMS-BPS | Safety | 35828 |  | 85423100 | ISO9001 2015 | IQC |  |  |  |  | 179924314040 | ü | ü |  |  | ü | لیست بلند نفت EP، ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC صنایع پتروشیمی ایران NPC، مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت ملی گاز ایران، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی PIDMCO
| 19 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | پنل/ سیستم | HIPPS | Safety | 35828 |  | 85423100 | ISO9001 2015 | IQC |  |  |  |  | 179924314040 | ü |  |  |  | ü |  |  | High Integrity Pressure Protection System
| 20 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | سیستم | CESDP | Safety | 35828 |  |  | ISO9001 2015 | IQC | [12 empty] | Conventional Emergency Shootdown Panel
| 21 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | پنل/ سیستم | VMS | Safety | 35828 |  |  | ISO9001 2015 | IQC |  |  |  |  | 179924314040 |  | ü |  |  |  | لیست بلند نفت EP |  | Vibration monitoring system
| 22 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | پنل/ سیستم | Logic Solver | Safety | 35828 |  |  | ISO9001 2015 | IQC
| 23 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | سیستم | PMS | Safety | 35828 |  |  | ISO9001 2015 | IQC | [12 empty] | Pipe Line Management System
| 24 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | پنل/ سیستم | SCADA | Monitoring | 35828 |  |  | ISO9001 2015 | IQC | [5 empty] | ü
| 25 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | سیستم | CMS | Monitoring | 35828 |  |  | ISO9001 2015 | IQC | [12 empty] | Condition monitoring system
| 26 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | سیستم | HMI | Monitoring | 35828 |  | 85423100 | ISO9001 2015 | IQC
| 27 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | پنل/ سیستم | WHCP | Specific Package | 35828 |  | 85423100 | ISO9001 2015 | IQC | [5 empty] | ü | [6 empty] | Wellhead Control panel
| 28 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | سیستم | MS | Specific Package | 35828 |  |  | ISO9001 2015 | IQC | [12 empty] | Metering System
| 29 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | سیستم | Anti Surge | Specific Package | 35828 |  |  | ISO9001 2015 | IQC
| 30 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | سیستم | TGS | Specific Package | 35828 |  |  | ISO9001 2015 | IQC | [12 empty] | Tank Gauging System
| 31 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | سیستم | BMS (Boiler) | Specific Package | 35828 |  |  | ISO9001 2015 | IQC | [12 empty] | Boiler management system
| 32 | 1401/08/13 | کنترل پویان | 02126420757 02126420544 | آقای مهندس ساسان مرعشی | سیستم | LDC | Specific Package | 35828 |  |  | ISO9001 2015 | IQC | [12 empty] | Leak Detection System
| 1 | 1401/08/10 | مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ | 021-66741415 | زهره شکرانه | QV-PAL-4DEG-B | ربات صنعتی پالتایزر 4 درجه آزادی | 2426110131360000 | 30001134 | 84795000 |  |  | CE | اپیل |  |  | ثبت در پروانه بهره برداری |  |  |  |  | محصول دانش بنیان |  | ربات صنعتی پالتایزر 4 درجه آزادی با هدف استفاده در صنایع مختلف جهت جابجایی قطعات در وزن های مختلف . توان تولید 100 عدد به صورت سالیانه
| 2 | 1401/08/10 | مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ | 021-66741415 | زهره شکرانه | QVR-WELD | ربات صنعتی 6 درجه آزادی جوشکار | 2426110131360000 | 30001134 | 84795000 |  |  | CE | اپیل |  |  | ثبت در پروانه بهره برداری |  |  |  |  | محصول دانش بنیان |  | ربات صنعتی جوشکار 6 درجه آزادی با هدف استفاده در صنایع مختلف جهت جوش قطعات در اشکال مختلف . توان تولید 100 عدد به صورت سالیانه
| 3 | 1401/08/10 | مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ | 021-66741415 | زهره شکرانه | QV-DR-01 | ربات صنعتی 3 درجه آزادی دلتا | 2426110131360000 | 30001134 | 84795000 |  |  | CE | اپیل |  |  | ثبت در پروانه بهره برداری |  |  |  |  | محصول دانش بنیان |  | ربات صنعتی دلتا 3 درجه آزادی با هدف استفاده در صنایع مختلف بخصوص صنایع غذایی جهت جابجایی قطعات با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی . توان تولید 150 عدد به صورت سالیانه
| 4 | 1401/08/10 | مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ | 021-66741415 | زهره شکرانه | QV-MEC-DR-08 | مجموعه مکاترونیک 8 ایستگاهه خط تولید کارخانه | 2426110131360000 | 30001134 | 90230090 |  |  | CE | اپیل |  |  | ثبت در پروانه بهره برداری |  |  |  |  | محصول دانش بنیان |  | مجموعه مکاترونیک یا همان سیستم های رباتیک هوشمند ترکیبی از رباتیک ، اتوماسیون ، مکانیک با هدف طراحی و ساخت دستگاههای مورد نظر در خط تولید کارخانه با برنامه تولید 200 عدد سالیانه
| 5 | 1401/08/10 | مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ | 021-66741415 | زهره شکرانه | تابلوی کنترل ایستاده | تابلوی کنترل با هدف استفاده در پروژه های اتوماسیون صنعتی | 2426110131360000 | 31201616 | 85381000 | [6 empty] | ثبت در پروانه بهره برداری | [6 empty] | تابلوی کنترل با هدف استفاده در پروژه های اتوماسیون صنعتی با برنامه تولید 1000 عدد سالیانه
| 6 | 1401/08/10 | مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ | 021-66741415 | زهره شکرانه | QVR-DX51 | ربات های آموزشی و پژوهشی با هدف آموزش پایه رباتیک به دانشجویان و دانش آموزان | 2426110131360000 | 30001134 | 90230090 | [6 empty] | ثبت در پروانه بهره برداری |  |  |  |  | محصول دانش بنیان |  | ربات های آموزشی و پژوهشی بازو و مسیریاب با هدف آموزش پایه رباتیک به دانشجویان و دانش آموزان با برنامه تولید سالیانه 500 عدد
| 1 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | علی کاوندی | DCS Panel | NEDA | N/A | N/A |  | 85381010 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | N/A | وزارت صمت | ü | ü | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، نفت و گاز پارس، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی فولاد ایران، ملی صنایع مس
| 2 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | علی کاوندی | ESD Panel | NEDA | N/A | N/A |  | 85381010 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | N/A | وزارت صمت | ü | ü | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 3 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | علی کاوندی | PMS Panel | NEDA | N/A | N/A |  | 85381010 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | N/A | وزارت صمت | ü | ü | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 4 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | علی کاوندی | F&G Panel | NEDA | N/A | N/A |  | 85381010 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | N/A | وزارت صمت | ü | ü | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 5 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | علی کاوندی | PDCS Panel | NEDA | N/A | N/A |  | 85381010 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | N/A | وزارت صمت | ü | ü | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 6 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | علی کاوندی | ICS Panel | NEDA | N/A | N/A |  | 85381010 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | N/A | وزارت صمت | ü | ü | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 7 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | علی کاوندی | FCS Panel | NEDA | N/A | N/A |  | 85381010 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | N/A | وزارت صمت | ü | ü | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 8 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | علی کاوندی | logic Solver | NEDA | N/A | N/A |  | 85381010 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | N/A | وزارت صمت | ü | ü | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 9 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | علی کاوندی | VMS | NEDA | N/A | N/A |  | 90302000 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | N/A | وزارت صمت | ü | ü | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 10 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | علی کاوندی | PLC Panel | NEDA | N/A | N/A |  | 85381010 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | N/A | وزارت صمت | ü | ü | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 11 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | علیرضاپورجبعلی | ترانسمیتر دما | E+H,Rosemount,WIKA,Yokogawa | N/A | N/A |  | 90251190 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A |  | ü | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 12 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | علیرضاپورجبعلی | ترانسمیتر فشار | E+H,Rosemount,WIKA,Yokogawa | N/A | N/A |  | 90262000 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A |  | ü | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 13 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | علیرضاپورجبعلی | TGS | E+H, Rosemount, Honeywell | N/A | N/A |  | 90261020 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A |  | ü | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 14 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | علیرضاپورجبعلی | آنالیزور گاز | E+H, Yokogawa | N/A | N/A |  |  | 9001 14001 27001 | N/A | N/A |  | ü | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 15 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | علیرضاپورجبعلی | Metering | krohne | N/A | N/A |  |  | 9001 14001 27001 | N/A | N/A |  | ü | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 16 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | علیرضاپورجبعلی | dust analyzer | Durag | N/A | N/A |  |  | 9001 14001 27001 | N/A | N/A |  | ü | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 17 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | علیرضاپورجبعلی | سطح سنج | E+H,Rosemount,Tokyo Keisu, Magnetol,Wega | N/A | N/A |  | 90261020 |  | N/A | N/A |  | ü | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 18 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | علیرضاپورجبعلی | فلومتر | E+H,Rosmount,Krohne | N/A | N/A |  | 90261010 |  | N/A | N/A |  | ü | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 19 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | محمود هدایتی | Control Valves |  | N/A | N/A |  | 84813000 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | N/A | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 20 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | محمود هدایتی | Butterfly Valves |  | N/A | N/A |  | 84813000 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | N/A | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 21 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | محمود هدایتی | Ball Valves |  | N/A | N/A |  | 84813000 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | N/A | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 22 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | محمود هدایتی | Check Valves |  | N/A | N/A |  | 84813000 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | N/A | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 23 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | محمود هدایتی | Gate Valves |  | N/A | N/A |  | 84813000 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | N/A | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 24 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | محمود هدایتی | Plug Valves |  | N/A | N/A |  | 84813000 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | N/A | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 25 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | محمود هدایتی | HIPPS |  | N/A | N/A |  |  | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | N/A | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 26 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | محمد پورولی | F&F | Rotarex,Firedose,Viking,Claval,SIEX,HDFire, | N/A | N/A |  |  | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | ü | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 27 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | محمد پورولی | F&G | NSC,SCAME,Kentec | N/A | N/A |  |  | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | ü | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 28 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | محمد پورولی | Detectors | Crowcon,MEDC,Spectron,Hochiki,Apollo | N/A | N/A |  | 90318040 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | ü | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس
| 29 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | آقای رادمرد | Furnace Scanner | Gesotec | N/A | N/A |  | 90275090 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | ü | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس |  | اسکنر کوره
| 30 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | آقای رادمرد | Thermal Camera | Gesotec | N/A | N/A |  | 90275090 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | ü | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس |  | دوربین کوره
| 31 | 1401/8/11 | نوین دانش آینده | 021-88611911 | آقای رادمرد | Pyrometer | Gesotec | N/A | N/A |  | 90302000 | 9001 14001 27001 | N/A | N/A | N/A | ü | û | û | û | ü |  | û | در حال ارزیابی | شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس |  | شعله سنج
| 1 | 1401/12/10 | البرز میکروسیستم | 028-32243521-2 | محمد عباباف ها | Compact RTU | AMS-R3010 | پایانه ی کنترل از راه دور | 2285300629210001 | 2610 | 85423100 | ISO9001 |  | IEC61131-3 IEC61000-4 IEC60255-27 IEC60870-5-101 IEC60870-5-104 IEC 62443-4-2 IEC 62351 | دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه امیرکبیر EPIL مرکز تحقیقات نیرو مرکز تحقیقات انفورماتیک | - | - | ü | ü | - | ü | توانیر | ü |  |  | پایانه ی کنترل از راه دور کامپکت مجهز به پردازنده ی یک گیگاهرتز، 512 مگابایت رم، 4 گیگابایت حافظه ی فلش، 8 ورودی دیجیتال، 4 خروجی دیجیتال، 4 ورودی آنالوگ، پورت های ارتباطی سریال و شبکه، مودم سلولار 4G و پشتیبانی از پروتکل های متعدد ارتباطی
| 2 | 1401/12/10 | البرز میکروسیستم | 028-32243521-2 | محمد عباباف ها | Modular RTU | AMS-R4000 | پایانه ی کنترل از راه دور | 2285300629210002 | 2610 | 85423100 | ISO9001 |  | IEC61131-3 IEC61000-4 IEC60255-27 IEC60870-5-101 IEC60870-5-104 IEC 62443-4-2 IEC 62351 | دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه امیرکبیر EPIL مرکز تحقیقات نیرو مرکز تحقیقات انفورماتیک | - | - | ü | ü | - | ü | توانیر | ü |  |  | پایانه ی کنترل از راه دور ماژولار مجهز به پردازنده ی یک گیگاهرتز، 512 مگابایت رم، 4 گیگابایت حافظه ی فلش، پورت های ارتباطی سریال و شبکه، مودم سلولار 4G و ماژول های ورودی/خروجی دیجیتال/آنالوگ، ماژول های ترموکوپل، RTD ، ماژول اندازه گیری پارامترهای الکتریکی و پشتیبانی از پروتکل های متعدد ارتباطی
| 3 | 1401/12/10 | البرز میکروسیستم | 028-32243521-2 | محمد عباباف ها | Industrial Hub Switch | AMS-H5405 AMS-H5514 AMS-H5614 | سوئیچ های صنعتی شبکه | 2233120629210001 | 2630 | 85423100 | ISO9001 |  | IEC61000-4 IEC60255-27 | دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه امیرکبیر EPIL مرکز تحقیقات نیرو | - | - | ü | - | - | - | - | ü |  |  | سوئیچ های صنعتی شبکه مجهز به 5 پورت از انواع پورت 10/100 Mbps، پورت POE و پورت فیبر نوری
| 4 | 1401/12/10 | البرز میکروسیستم | 028-32243521-2 | محمد عباباف ها | BMU Battery Management Unit | AMS-S5000 BMU | منبع تغذیه مجهز به واحد هوشمند مدیریت باتری | در دست اقدام | 2790 | 85423100 | ISO9001 |  | در دست اقدام | - | - | - | - | - | - | در دست اقدام | - | ü |  |  | منبع تغذیه ی سوئیچینگ 24 ولت یا 48 ولت مجهز به واحد هوشمند شارژ باتری، دارای قابلیت های حفاظت از جریان اتصال کوتاه، حفاظت در برابر ولتاژ و جریان و دمای بیش از حد، حفاظت از باتری و پشتیبانی از پروتکل ارتباطی مدباس
| 5 | 1401/12/10 | البرز میکروسیستم | 028-32243521-2 | محمد عباباف ها | IED Intelligent Electronic Device | AMS-P6000 IED | کنترل کننده ی کلید هوایی قدرت و محافظ فیدر | در دست اقدام | 2610 | 85423100 | ISO9001 |  | IEC61131-3 IEC61000-4 IEC60255-27 IEC60870-5-101 IEC60870-5-104 IEC 62443-4-2 IEC 62351 | دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه امیرکبیر EPIL مرکز تحقیقات نیرو | - | - | ü | - | - | ü | توانیر | ü |  |  | کنترل کننده ی هوشمند دارای وردی ها/خروجی های قابل توسعه، پورت های ارتباطی سریال و شبکه، دارای توانایی تشخیص خطاهای رایج در شبکه های توزیع مطابق با استاندارد ANSI و پشتیبانی از پروتکل های متعدد ارتباطی
| 6 | 1401/12/10 | البرز میکروسیستم | 028-32243521-2 | محمد عباباف ها | RTU Program Tools | AMS Logic Designer | نرم افزار برنامه نویسی و پیکربندی پایانه های کنترل از راه دور | در دست اقدام | 6201 | 85423100 | ISO9001 |  | IEC61131-3 | مرکز تجقیقات انفورماتیک | - | - | ü | - | - | - | - | ü |  |  | نرم افزار برنامه نویسی و پیکربندی کنترل کننده های از راه دور مطابق با استاندارد IEC61131-3 مجهز به زبان های برنامه نویسی رایج سیستم های اتوماسیون صنعتی(FBD/LD/ST)
| 7 | 1401/12/10 | البرز میکروسیستم | 028-32243521-2 | محمد عباباف ها | FEP & Protocol Converter | AMS FEP Server | نرم افزار یکپارچه تجمیع اطلاعات پروتکل های ارتباطی | در دست اقدام | 6202 | 85423100 | ISO9001 |  | در دست اقدام | - | - | - | - | - | - | - | - | ü |  |  | نرم افزار ارتباطی حوزه ی اتوماسیون صنعتی دارای ساختار پیشرفته ی یکپارچه به منظور جمع آوری و مدیریت اطلاعات در سامانه های اسکادا و مجهز به انواع متعدد پروتکل های ارتباطی
| 8 | 1401/12/10 | البرز میکروسیستم | 028-32243521-2 | محمد عباباف ها | HMI/SCADA Software | AMS SCADA | نرم افزار پایش و کنترل سامانه های اسکادا | در دست اقدام | 6201 | 85423100 | ISO9001 |  | در دست اقدام | - | - | - | ü | ü | - | - | - | ü |  |  | نرم افزار پایش و کنترل سامانه های اسکادا دارای محیط یکپارچه نمایش لحظه ای اطلاعات جمع آوری شده، مجهز به 4000 سمبل گرافیکی صنعتی از پیش تعریف شده، پشتيباني از ويژگي سرور/ کلاينت، پشتيباني از قابليت افزونگي در سرورها، پشتيباني از ويژگي وب کلاينت، نمايش و ثبت لحظه‌اي كليه خطاها و رخدادها، نمايش نمودار لحظه اي تغييرات سيگنالهاي مختلف، ارائه‌ی گزارشهاي آماري مختلف از كاركرد سيستم جهت نظارت بهينه و داراي قابليت تعريف سطوح مختلف دسترسي کاربران
| 1 | 1401/12/20 | باسط پژوه تهران | 021-44268342 | رویا فتاحی خاکی | مرکز اندازه گیری | B851 | کلیه پارامترهای الکتریکی را با دقت بسیار بالا اندازه گیری کرده و می تواند جهت مانیتورینگ و مدیریت مصرف انرژی مورد استفاده قرار گیرد. کاربردها: کلیه تابلوهای برق صنعتی و کنترلی برای نمایش پارامترهای ولتاژ،جریان،توان،انرژی،فرکانس،هارمونیک و .. در کلیه پست های برق و نیروگاه ها تا سطح ولتاژ 400kv .نظارت دقیق و لحظه ای بر انرژی مصرفی پمپ ها در چاه های آب. محاسبه هزینه انرژی الکتریکی در قیمت تمام شده محصول . | 2283210531150003 |  |  | ü | TUV | IEC | [5 empty] | ü |  | کارگروه ارزیابی دانش بنیان | ü |  | پژوهشگاه نیرو آزمایشگاه اپیل | کلیه پارامترهای الکتریکی را با دقت بسیار بالا اندازه گیری کرده و می تواند جهت مانیتورینگ و مدیریت مصرف انرژی مورد استفاده قرار گیرد. کاربردها: کلیه تابلوهای برق صنعتی و کنترلی برای نمایش پارامترهای ولتاژ،جریان،توان،انرژی،فرکانس،هارمونیک و .. در کلیه پست های برق و نیروگاه ها تا سطح ولتاژ 400kv .نظارت دقیق و لحظه ای بر انرژی مصرفی پمپ ها در چاه های آب. محاسبه هزینه انرژی الکتریکی در قیمت تمام شده محصول .
| 2 | 1401/12/20 | باسط پژوه تهران | 021-44268342 | رویا فتاحی خاکی | مولتی ترانسدیوسر | B871 | کلیه پارامترهای الکتریکی را با دقت بالا اندازه گیری می نماید و با دارا بودن پورت RS485 و پروتوکل مدباس و چهار خروجی آنالوگ امکان اتصال به انواع RTUهای جدید و قدیم را فراهم می آورد. کاربردها: کلیه تابلو های برق صنعتی و کنترلی برای ارسال اطلاعات پارامترهای ولتاژ، جریان، توان، انرژی، فرکانس،هارمونیک و.... در کلیه پست های برق و نیروگاه ها تا سطح ولتاژ 400KV. مناسب برای نیروگاه های تولید پراکنده(DG). ارسال اطلاعات به انواع RTUوSCADA |  |  |  | ü | TUV | IEC | [5 empty] | ü |  | کارگروه ارزیابی دانش بنیان | ü |  | پژوهشگاه نیرو | کلیه پارامترهای الکتریکی را با دقت بالا اندازه گیری می نماید و با دارا بودن پورت RS485 و پروتوکل مدباس و چهار خروجی آنالوگ امکان اتصال به انواع RTUهای جدید و قدیم را فراهم می آورد. کاربردها: کلیه تابلو های برق صنعتی و کنترلی برای ارسال اطلاعات پارامترهای ولتاژ، جریان، توان، انرژی، فرکانس،هارمونیک و.... در کلیه پست های برق و نیروگاه ها تا سطح ولتاژ 400KV. مناسب برای نیروگاه های تولید پراکنده(DG). ارسال اطلاعات به انواع RTUوSCADA
| 3 | 1401/12/20 | باسط پژوه تهران | 021-44268342 | رویا فتاحی خاکی | آلارم یونیت | B971 | قابلیت نمایش و ثبت 17 آلارم و وضعیت را دارا می باشد.این دستگاه با دارا بودن صفحه نمایش LCDگرافیکی اطلاعات آلارم ها و وضعیت ها را به اپراتور نمایش می دهد و امکان ثبت دقیق همراه با زمان وقوع اتفاقات را فراهم می سازد. کاربردها: کلیه پست های برق تا سطح ولتاژ 400KV. کلیه مراکز بزرگ صنعتی چون : پالایشگاههای نفت و گاز ،مجتمع های پتروشیمی، نیروگاه های( آبی ، بخار و سیکل ترکیبی)، کارخانجات تولید (فولاد، مس و مواد معدنی)، کارخانجات سیمان | 2283210531150002 |  |  | ü | TUV | [6 empty] | ü | [5 empty] | قابلیت نمایش و ثبت 17 آلارم و وضعیت را دارا می باشد.این دستگاه با دارا بودن صفحه نمایش LCDگرافیکی اطلاعات آلارم ها و وضعیت ها را به اپراتور نمایش می دهد و امکان ثبت دقیق همراه با زمان وقوع اتفاقات را فراهم می سازد. کاربردها: کلیه پست های برق تا سطح ولتاژ 400KV. کلیه مراکز بزرگ صنعتی چون : پالایشگاههای نفت و گاز ،مجتمع های پتروشیمی، نیروگاه های( آبی ، بخار و سیکل ترکیبی)، کارخانجات تولید (فولاد، مس و مواد معدنی)، کارخانجات سیمان
| 4 | 1401/12/20 | باسط پژوه تهران | 021-44268342 | رویا فتاحی خاکی | مرکز اندازه گیری آنالوگ | B631 | جهت اندازه گیری پارامترهای آنالوگ نظیر دما، فشار و لرزش...طراحی گردیده است .این محصول با امکانات منحصر به فرد خود ،به طور همزمان اطلاعات را از 6 ورودی آنالوگ مختلف دریافت می نماید.امکان تنظیم آلارم ها و تریپ های مختلف روی این ورودی ها از جمله قابلیت بارز مرکز اندازه گیری آنالوگ B631به شمار می رود. کاربردها: ین دســتگاه با %0.2.F.C امکان کالیبراسیون آسان بوســیله صفحه کلید یا کامپیوتر، امکان اتصال به کامپیوتر جهت شــبکه کردن و مانیتورینگ آنلاین توانایی مناســبی را جهت اطلاع از وضعیت عملکرد تجهیزات و ماشین آلات تولید در اختیار صاحبان صنایع و مدیران مربوطه قرار میدهد | 2289200531150002 |  |  | ü | TUV | [6 empty] | ü | [5 empty] | جهت اندازه گیری پارامترهای آنالوگ نظیر دما، فشار و لرزش...طراحی گردیده است .این محصول با امکانات منحصر به فرد خود ،به طور همزمان اطلاعات را از 6 ورودی آنالوگ مختلف دریافت می نماید.امکان تنظیم آلارم ها و تریپ های مختلف روی این ورودی ها از جمله قابلیت بارز مرکز اندازه گیری آنالوگ B631به شمار می رود. کاربردها: ین دســتگاه با %0.2.F.C امکان کالیبراسیون آسان بوســیله صفحه کلید یا کامپیوتر، امکان اتصال به کامپیوتر جهت شــبکه کردن و مانیتورینگ آنلاین توانایی مناســبی را جهت اطلاع از وضعیت عملکرد تجهیزات و ماشین آلات تولید در اختیار صاحبان صنایع و مدیران مربوطه قرار میدهد
| 5 | 1401/12/20 | باسط پژوه تهران | 021-44268342 | رویا فتاحی خاکی | کنتور سه فاز تعرفه دار | B821 | توانایی اندازه گیری کلیه پارامترهای بار از قبیل ولتاژ، جریان، توان، ضریب توان، توان راکتیو و ...را دارا می باشد. کنتور سه فاز تعرفه دار مدل B821توانایی اندازه گیری انرژی و توان را در هر چهار ناحیه کاری دارا می باشد وانرژی را به صورت دو طرفه و با سه تعرفه زمانی قابل تنظیم اندازه گیری می کند. کاربردها: میتوان از آن در پست های توزیع برق، موتورها و سایر نقاطی که به اندازهگیری پارامترهای الکتریکی نیاز است استفاده نمود. کنتور سه فاز تعرفه دار مدل B821 توانایی اندازه گیری انرژی و توان را در هر چهار ناحیه کاری دارا میباشد و انرژی را بصورت دو طرفه و با سه تعرفه زمانی قابل تنظیم اندازه گیری می کند. دقت اندازه گیری انرژی کلاس یک میباشد و این دستگاه با دارا بودن پورت RS485 و پروتکل مدباس و نرم افزار ساما امکان ایجاد یک سیستم مانیتورینگ جامع با قیمت مناسب را فراهم می آورد. | 2283210531150004 |  |  | ü | TUV | IEC | [5 empty] | ü |  |  |  |  | پژوهشگاه نیرو | توانایی اندازه گیری کلیه پارامترهای بار از قبیل ولتاژ، جریان، توان، ضریب توان، توان راکتیو و ...را دارا می باشد. کنتور سه فاز تعرفه دار مدل B821توانایی اندازه گیری انرژی و توان را در هر چهار ناحیه کاری دارا می باشد وانرژی را به صورت دو طرفه و با سه تعرفه زمانی قابل تنظیم اندازه گیری می کند. کاربردها: میتوان از آن در پست های توزیع برق، موتورها و سایر نقاطی که به اندازهگیری پارامترهای الکتریکی نیاز است استفاده نمود. کنتور سه فاز تعرفه دار مدل B821 توانایی اندازه گیری انرژی و توان را در هر چهار ناحیه کاری دارا میباشد و انرژی را بصورت دو طرفه و با سه تعرفه زمانی قابل تنظیم اندازه گیری می کند. دقت اندازه گیری انرژی کلاس یک میباشد و این دستگاه با دارا بودن پورت RS485 و پروتکل مدباس و نرم افزار ساما امکان ایجاد یک سیستم مانیتورینگ جامع با قیمت مناسب را فراهم می آورد.
| 6 | 1401/12/20 | باسط پژوه تهران | 021-44268342 | رویا فتاحی خاکی | نرم افزار سیستم اندازه گیری و مانیتورینگ انرژی (ساما) | SAMA | جهت مانیتورینگ محصولات اندازه گیری شرکت باسط پژوه تهران طراحی و عرضه گردیده است.این نرم افزار محیط مناسبی برای مدیریت مصرف انرژی در کارخانه ها را فراهم می نماید و امکانات مختلفی از جمله نمایش تمام پارامترهای اندازه گیری شده به همراه نمودار، گزارش های مختلف و صدور قبض برق را دارا می باشد. | 2412700531150001 |  |  | ü | TUV | [6 empty] | ü | [5 empty] | جهت مانیتورینگ محصولات اندازه گیری شرکت باسط پژوه تهران طراحی و عرضه گردیده است.این نرم افزار محیط مناسبی برای مدیریت مصرف انرژی در کارخانه ها را فراهم می نماید و امکانات مختلفی از جمله نمایش تمام پارامترهای اندازه گیری شده به همراه نمودار، گزارش های مختلف و صدور قبض برق را دارا می باشد.
| 7 | 1401/12/20 | باسط پژوه تهران | 021-44268342 | رویا فتاحی خاکی | نرم افزار اتوماسیون و مانیتورینگ ساماپرو | SAMAPRO | توانایی نمایش کامل اطلاعات یک پست فشار قوی را دارا می باشد.در این نرم افزار امکان نمایش برقدار یا بی برق بودن خطوط به صورت زنده و نمایش وضعیت کلیدها وجود دارد |  |  |  | ü | TUV | [6 empty] | ü | [5 empty] | توانایی نمایش کامل اطلاعات یک پست فشار قوی را دارا می باشد.در این نرم افزار امکان نمایش برقدار یا بی برق بودن خطوط به صورت زنده و نمایش وضعیت کلیدها وجود دارد
| 8 | 1401/12/20 | باسط پژوه تهران | 021-44268342 | رویا فتاحی خاکی | مبدل RS485 به RS232 | B404 | ارتباط و شبکه شدن با دستگاه ها بر روی باس RS485 ،قرائت مقادیر ثبت شده در دستگاه های دارای پورت RS485 ،قابل استفاده برای تمام دستگاه های دارای پورت RS485 با توجه به نرخ ارسال داده ، مطمئن ترین راه جهت مانیتورینگ دستگاه ها به دلیل صنعتی بودن پورت RS232 | 2286420531150005 |  |  | ü | TUV | [6 empty] | ü | [5 empty] | ارتباط و شبکه شدن با دستگاه ها بر روی باس RS485 ،قرائت مقادیر ثبت شده در دستگاه های دارای پورت RS485 ،قابل استفاده برای تمام دستگاه های دارای پورت RS485 با توجه به نرخ ارسال داده ، مطمئن ترین راه جهت مانیتورینگ دستگاه ها به دلیل صنعتی بودن پورت RS232
| 9 | 1401/12/20 | باسط پژوه تهران | 021-44268342 | رویا فتاحی خاکی | مبدل RS485 به USB | B405 | تنظیم دستگاه های دارای پورت RS485 به وسیله Lap Top مانند کنتورها ،رله ها و آلارم یونیت ها ، قرائت مقادیر ثبت شده در دستگاه های دارای پورت RS485 ، ارتباط با دستگاه ها بر روی باس RS485 | 2286420531150002 |  |  | ü | TUV | [6 empty] | ü | [5 empty] | تنظیم دستگاه های دارای پورت RS485 به وسیله Lap Top مانند کنتورها ،رله ها و آلارم یونیت ها ، قرائت مقادیر ثبت شده در دستگاه های دارای پورت RS485 ، ارتباط با دستگاه ها بر روی باس RS485
| 10 | 1401/12/20 | باسط پژوه تهران | 021-44268342 | رویا فتاحی خاکی | مبدل RS485 به اترنت | B407 | ارتباط و شبکه شدن با دستگاه ها بر روی باس RS485 ، راه حلی مفید جهت مانیتورینگ دستگاه ها با فواصل دور ،پروژه های مانیتورینگ توسط نرم افزار ساما با استفاده از پروتکل UDP(مدلB407) | 2286420531150003 |  |  | ü | TUV | [6 empty] | ü | [5 empty] | ارتباط و شبکه شدن با دستگاه ها بر روی باس RS485 ، راه حلی مفید جهت مانیتورینگ دستگاه ها با فواصل دور ،پروژه های مانیتورینگ توسط نرم افزار ساما با استفاده از پروتکل UDP(مدلB407)
| 11 | 1401/12/20 | باسط پژوه تهران | 021-44268342 | رویا فتاحی خاکی | مبدل Ehernet به دو پرت RS485 | B413 | برقراری ارتباط و شــبکه بین دستگاههای مختلف بر روی دو باس RS485 مســتقل از طریق شبکه اترنت( ایده آل برای قرائت کنتورهای بازار برق). قابل استفاده برای تمام دستگاه های دارای پورت RS485 | 2286420531150006 |  |  | ü | TUV | [6 empty] | ü |  |  |  |  | پژوهشگاه نیرو | برقراری ارتباط و شــبکه بین دستگاههای مختلف بر روی دو باس RS485 مســتقل از طریق شبکه اترنت( ایده آل برای قرائت کنتورهای بازار برق). قابل استفاده برای تمام دستگاه های دارای پورت RS485
| 12 | 1401/12/20 | باسط پژوه تهران | 021-44268342 | رویا فتاحی خاکی | مبدل B410 | B410 | برقراری ارتباط و شبکه بین دستگاه های مختلف بر روی دو باس RS485 ،راه حلی مفید جهت مانیتورینگ دو مدل دستگاه مختلف با فواصل دور ، طراحی شده مطابق سفارش بازار برق شرکت برق منطقه ای تهران . | 2289200531150004 |  |  | ü | TUV | [6 empty] | ü | [5 empty] | برقراری ارتباط و شبکه بین دستگاه های مختلف بر روی دو باس RS485 ،راه حلی مفید جهت مانیتورینگ دو مدل دستگاه مختلف با فواصل دور ، طراحی شده مطابق سفارش بازار برق شرکت برق منطقه ای تهران .
| 13 | 1401/12/20 | باسط پژوه تهران | 021-44268342 | رویا فتاحی خاکی | سیستم تجمیع و ارسال داده | B451 | قابلیت قرائت انواع کنتورها و میترها و ارسال اطلاعات آنهابه صورت رمز شده بر روی بسترهای مختلف ارتباطی، راهکاری مناسب برای پاسخ به نیازهای تمام ذینفعان این سیستم داده برداری می باشد. مرکز تجمیع و ارسال داده مدل B451 با قابلیت قرائت انواع کنتورها و میترها و ارسال اطالعات آنها به صورت رمز شده بر روی بسترهای مختلف ارتباطی، راهکاری مناسب برای پاسخ به نیازهای تمام ذینفعان این سیستم داده برداری میباشد | 2289200531150003 |  |  | ü | TUV | [6 empty] | ü |  | کارگروه ارزیابی دانش بنیان | ü |  |  | قابلیت قرائت انواع کنتورها و میترها و ارسال اطلاعات آنهابه صورت رمز شده بر روی بسترهای مختلف ارتباطی، راهکاری مناسب برای پاسخ به نیازهای تمام ذینفعان این سیستم داده برداری می باشد. مرکز تجمیع و ارسال داده مدل B451 با قابلیت قرائت انواع کنتورها و میترها و ارسال اطالعات آنها به صورت رمز شده بر روی بسترهای مختلف ارتباطی، راهکاری مناسب برای پاسخ به نیازهای تمام ذینفعان این سیستم داده برداری میباشد
| 14 | 1401/12/20 | باسط پژوه تهران | 021-44268342 | رویا فتاحی خاکی | سکسیونر هوایی هوشمند | B541 | این تجهیز قابل اســتفاده در کلیه شــبکه های فشار متوســط )20 کیلو ولت( می باشد و جهت قطع و وصل و مانور در شبکه های توزیع با قدرت قطع 630 آمپر، همراه با سیستم اتوماسیون هوشمند، راه اندازی سریع و هزینه پایین اتوماسیون طراحی شده است. | 2283110531150001 |  |  | ü | TUV | IEC | [5 empty] | ü |  | کارگروه ارزیابی دانش بنیان | ü |  | KERRI کره جنوبی پژوهشگاه نیرو آزمایشگاه اپیل دانشگاه تهران | این تجهیز قابل اســتفاده در کلیه شــبکه های فشار متوســط )20 کیلو ولت( می باشد و جهت قطع و وصل و مانور در شبکه های توزیع با قدرت قطع 630 آمپر، همراه با سیستم اتوماسیون هوشمند، راه اندازی سریع و هزینه پایین اتوماسیون طراحی شده است.
| 15 | 1401/12/20 | باسط پژوه تهران | 021-44268342 | رویا فتاحی خاکی | تابلو کنترل هوشمند سکسیونر | B551 | اتوماسیون کلیدهای فشار متوسط با استفاده از این تجهیز صورت می گیرد. این تجهیز دارای سیستم عامل لینوکس ،بانک اطلاعاتی MY SQL جهت ذخیره نامحدود داده ها و وقایع، سیستم ردیاب GPS برای اطلاع از موقعیت دقیق کلید، سنسور الکترونیکی فشار گاز SF6، شارژر هوشمند باطری |  |  |  | ü | TUV | IEC | [5 empty] | ü |  | کارگروه ارزیابی دانش بنیان | ü |  | پژوهشگاه نیرو | اتوماسیون کلیدهای فشار متوسط با استفاده از این تجهیز صورت می گیرد. این تجهیز دارای سیستم عامل لینوکس ،بانک اطلاعاتی MY SQL جهت ذخیره نامحدود داده ها و وقایع، سیستم ردیاب GPS برای اطلاع از موقعیت دقیق کلید، سنسور الکترونیکی فشار گاز SF6، شارژر هوشمند باطری
| 16 | 1401/12/20 | باسط پژوه تهران | 021-44268342 | رویا فتاحی خاکی | مبدل RS485 به GSM | B414 | قابلیت شبکه سازى و ایجاد ارتباط با دستگاه ها در بستر RS485 تسهیل فرآیند انتقال داده با استفاده از پوشش دهى شبکه GSM راه حلى مفید جهت مانیتورینگ دستگاه ها با فواصل دور مانیتورینگ توسط نرم افزار ساما با پروتکل UDP سازگار با تمام نرم افزار هاى مانیتورینگ در حالت شبیه سازى COM | [17 empty] | قابلیت شبکه سازى و ایجاد ارتباط با دستگاه ها در بستر RS485 تسهیل فرآیند انتقال داده با استفاده از پوشش دهى شبکه GSM راه حلى مفید جهت مانیتورینگ دستگاه ها با فواصل دور مانیتورینگ توسط نرم افزار ساما با پروتکل UDP سازگار با تمام نرم افزار هاى مانیتورینگ در حالت شبیه سازى COM
| 17 | 1401/12/20 | باسط پژوه تهران | 021-44268342 | رویا فتاحی خاکی | مودم فهام 2 | B415 | قابلیت شبکه سازی و ایجاد ارتباط با دستگاه ها در بستر RS485 -تسهیل فرآیند انتقال داده با استفاده از پوشش دهی شبکه GSM -راه حلی مفید جهت مانیتورینگ دستگاه ها با فواصل دور -مانیتورینگ توسط نرم افزار ساما با پروتکل UDP -سازگار با تمام نرم افزار های مانیتورینگ در حالت شبیه سازی COM -قابلیت قرائت دوره ای کنتورهای فهام با امکان تنظیم تاریخ و زمان برقراری ارتباط با انواع کنتورهای دیجیتال موجود برای مشترکین | [17 empty] | قابلیت شبکه سازی و ایجاد ارتباط با دستگاه ها در بستر RS485 -تسهیل فرآیند انتقال داده با استفاده از پوشش دهی شبکه GSM -راه حلی مفید جهت مانیتورینگ دستگاه ها با فواصل دور -مانیتورینگ توسط نرم افزار ساما با پروتکل UDP -سازگار با تمام نرم افزار های مانیتورینگ در حالت شبیه سازی COM -قابلیت قرائت دوره ای کنتورهای فهام با امکان تنظیم تاریخ و زمان برقراری ارتباط با انواع کنتورهای دیجیتال موجود برای مشترکین